1. ***Изложить в следующей редакции (изменения выделены жирным шрифтом) Шерегешского городского поселения***

**Таблица 2.2. Характеристика теплового источника, входящего в состав рассматриваемой зоны деятельности основного теплоснабжающего предприятия**

| **№****п/п** | **Наименование источника****тепловой энергии** | **Установленная тепловая мощность, Гкал/ч** | **Присоединенная нагрузка, Гкал/ч** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Котельная УПК-6**  | 18 | 2,0051 |
| 2 | **Котельная УПК-5** | 116 | 33,6508 |
|  | **ВСЕГО по городскому поселению:** | **134** | **35,6559** |

**Таблица 2.3. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер, наименование котельной** | **Установленная теп­ловая мощность, Гкал/ч** | **Располагаемая те­пловая мощность, Гкал/ч** | **Собственные нужды источника, Гкал/ч** | **Тепловые потери в сетях, Гкал/ч** | **Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч** | **Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч** |
| **Котельная УПК-6**  | 18 | 18 | 0,10 | 0,84 | 2,0051 | **15,0549** |
| **Котельная УПК-5** | 116 | 116 | 2,63 | 7,78 | 33,6508 | **71,9392** |
| **Всего по городскому поселению:** | **134** | **134** | **2,74** | **8,63** | **35,6559** | **86,9741** |

**Таблица 2.4. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер, наименование котельной** | **Установленная теп­ловая мощность, Гкал/ч** | **Располагаемая те­пловая мощность, Гкал/ч** | **Собственные нужды ис­точника, Гкал/ч** | **Тепло­вые потери в сетях, Гкал/ч** | **Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч** | **Резерв/дефицит теп­ловой мощности, Гкал/ч** |
| **Котельная УПК-6**  | 18 | 18 | 0,10 | 0,84 | 2,0051 | **15,0549** |
| **Котельная УПК-5** | 116 | 116 | 2,63 | 7,78 | 33,6508 | **71,9392** |
| **Всего по городскому поселению:** | **134** | **134** | **2,74** | **8,63** | **35,6559** | **86,9741** |