РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ШЕРЕГЕШСКОЕ  ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕРЕГЕШСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «27» марта 2019 года							№ 51

«Об утверждении плана мероприятий по переводу открытой системы  теплоснабжения на закрытую   пгт. Шерегеш Шерегешского городского поселения на 2018-2022 годы»

Руководствуясь ст.14 Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 417 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»

ПОСТАНОВИЛ:

- Утвердить план мероприятий по переводу открытой системы теплоснабжения на закрытую централизованную систему в пгт.Шерегеш Шерегешского городского поселения на 2018 -2022гг.

- Определить организацию, к которой следует обращаться заявителю для получения условий на подключение объекта к централизованной системе горячего водоснабжения – ООО «Южно-Кузбасская энергетическая компания».

- Назначить Идимешева И.А. ответственным за внесение изменений в схемы водоснабжения  и теплоснабжения после выполнения плана мероприятий

- Настоящее решение вступает в силу после опубликования на официальном сайте администрации Шерегешского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы  Шерегешского

городского поселения	 И.А.Идимешев

Приложение к постановлению администрации

Шерегешского городского поселения

от «27» марта  2019 года № 51-п

План мероприятий по переводу открытой системы теплоснабжения на закрытую в пгт.Шерегеш

Шерегешского городского поселения на 2018-2022годы»

ПАСПОРТ плана мероприятий по переводу открытой системы теплоснабжения на закрытую в пгт.Шерегеш

Шерегешского  городского поселения на 2018-2022годы»

| Ответственный исполнитель | Администрация Шерегешского городского поселения |
| --- | --- |
| плана мероприятий |  |
| Организация, осуществляющая горячее водоснабжение | ООО «Южно-Кузбасская энергетическая компания» ИНН/КПП 4228010684/422801001 Юридический адрес: 652990, Кемеровская область, г.Таштагол, ул.Мира,30а Почтовый адрес: 654005, Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул.Доз,2 Расчетный счет 40702810337070003222 Филиал №5440 Банка ВТБ в г.Новосибирске (Филиал №5440 Банка ВТБ(ПАО)) Корр.счет 30101810450040000719 БИК 045004719 |
|  | - снижение расхода тепла на отопление и ГВС за счет |
|  | перевода на качественно-количественное регулирование |
|  | температуры теплоносителя в соответствии с |
|  | температурным графиком; |  |
|  | - снижение внутренней коррозии трубопроводов; |
| Основные цели и задачи | - снижение темпов износа оборудования котельной; |
|  | - кардинальное улучшение качества теплоснабжения |
|  | потребителей, исчезновение «перетопов» во время |
|  | положительных температур наружного воздуха в |
|  | отопительный период; |  |
|  | - снижение объемов работ по химводоподготовке |
|  | подпиточной воды и, соответственно, затрат; |
|  | - снижение аварийности систем теплоснабжения. |
|  | -отказ от открытой по ГВС схемы теплоснабжения и |
|  | перехода на закрытую схему позволит использовать |
| Целевые индикаторы | сэкономленную | тепловую | мощность котельной для |
|  | теплоснабжения вновь подключаемых потребителей; |
| и показатели |  |
|  | - будут снижены | объемы | работ по химводоподготовке |
|  | подпиточной воды |
|  | - сократятся потери тепловой энергии при передаче |
| Сроки реализации |  | 2018-2021 |
|  | - повышение надежности, безопасности и качества |
| Ожидаемые результаты |  |
|  | теплоснабжения; |
|  | - снижение расходов на подготовку воды для системы |
|  | - повышение ресурса работы оборудования из-за снижения объема подпиточной воды; - снижение потерь при передаче тепла |

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ

РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

На территории пгт.Шерегеш функционирует две системы централизованного теплоснабжения, одна из которых обеспечивает тепловой энергией потребителей района Старый Шерегеш (УПК-6), другая – район Новый Шерегеш (УПК-5).

Система теплоснабжения – открытая, в качестве теплоносителя используется вода.

Утверждённый температурный график качественного регулирования тепла на УПК-6 для открытой системы теплоснабжения – 95/70 °С, на котельной УПК-5 95/70 °С и 130/70 °С (для пром. площадки).

Общая протяжённость тепловых сетей Шерегешского городского поселения в двухтрубном исчислении:

– от УПК-5 – 13,375 км,

– от УПК-6  – 3,720 км.

Источники тепловой энергии подключены к системе теплоснабжения по двухтрубной схеме без резервирования.

Повысительных насосных станций в системе централизованного теплоснабжения нет.

Существование открытой схемы теплоснабжения имеет следующие недостатки:

- повышенные расходы тепла на отопление и ГВС;

- высокие удельные расходы топлива и электроэнергии на производство тепла;

- повышенные затраты на эксплуатацию котельных и тепловых сетей;

- не обеспечивается качественное теплоснабжение потребителей из-за больших потерь тепла и количества повреждений на тепловых сетях;

- повышенные затраты на химводоподготовку.

В пгт. Шерегеш отапливаются объекты муниципальной сферы, жилого фонда,

частного сектора и прочих потребителей (Приложение1). Теплоснабжение осуществляется от отопительной котельной  УПК-6 установленной мощностью 18 Гкал/час и производственно-отопительной котельной УПК-5 установленной мощностью 116 Гкал/час. Обслуживает котельные ООО «ЮКЭК».

Целью муниципальной программы является переход на закрытую систему теплоснабжения с установкой на объектах теплообменников. Это обеспечит для потребителей соблюдение СанПин при получении ГВС. Также снизятся расходы на подготовку воды для системы теплоснабжения и повысится ресурс работы оборудования из -

за снижения объема подпиточной воды. Это обеспечит стабильность и надежность всей системы.

Закрытая же система предполагает, что теплоноситель циркулирует по замкнутому контуру, расходуя тепловую энергию только на отопление. Горячее водоснабжение при этом осуществляется путем нагрева холодной воды этим же теплоносителем, но уже через теплообменник.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

Основной целью Плана мероприятий является обеспечение перехода на закрытую схему присоединения систем ГВС, что позволит обеспечить:

- снижение расхода тепла на отопление и ГВС за счет перевода на качественно -количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком;

- снижение темпов износа оборудования котельных;

- кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей,

- исчезновение «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный

период;

- снижение объемов и затрат работ по химводоподготовке подпиточной воды;

- снижение аварийности систем теплоснабжения.

- Раздел 3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

Закрытие системы теплоснабжения будет происходить поэтапно, ориентировочно в течение четырех лет.

В 2018 году планируется перевести 30 % объектов бюджетной сферы на закрытую систему.

- 2019 году перевести 70% объекты бюджетной сферы  на закрытую систему.

- 2020 году перевести 50 % инфраструктуры (за исключением бюджетной сферы) на закрытую систему.

- 2021 году перевести 50% инфраструктуры (за исключением бюджетной сферы)   на закрытую систему.

Раздел 4. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ

Для удовлетворения требований Федерального закона от 07.12.2011 г. № 417 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» необходимо выполнить постепенный переход с открытой на закрытую схему теплоснабжения города в сроки до 2021 года.

На срок реализации плана мероприятий по приведению качества горячей воды в соответствие с установленными требованиями, допускается несоответствие качества подаваемой питьевой воды установленным требованиям. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01

| Наименование показателя | Значение показателя | максимальное значение показателя | ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| Органолептические показатели |
| цветность | 20 | 35 | градусы |
| мутность | 2,6 | 3,5 | ЕМФ |
|  | 1,5 | 2 | мг/л |
| Неорганические показатели |
| железо | 0,3 | 1 | мг/л |

Для реализации плана мероприятий предусматривается реконструкция тепловых узлов потребителей. Для этого нагрев холодной воды на нужды горячего водоснабжения предусматривается по двухступенчатой смешанной схеме с помощью моноблочного пластинчатого теплообменника. Поддержание температуры горячей воды на выходе теплообменника на заданном уровне осуществляется регулирующим клапаном.

Датчик температуры измеряет температуру теплоносителя в подающем трубопроводе ГВС и в виде дискретного сигнала передаёт информацию по каналу связи на контроллер.

Таким образом, состав модуля регулирования ГВС представлен в таблице 1

Таблица 1 – Состав модуля регулирования ГВС для одного абонентского ввода

| № | Наименование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пластинчатый теплообменник | шт | 1 |
| 2 | Регулирующий клапан | шт | 1 |
| 3 | Затвор поворот диск.ручной | шт | 6 |
| 4 | Клапан обратный | шт | 1 |
| 5 | Кран шаровый | шт | 8 |
| 6 | Фильтр чугунный сетчатый | шт | 3 |
| 7 | Термометр биметаллический с погр. гильзой (комплект) | шт | 5 |
| 8 | Кран шаровый 3х-ходовой | шт | 11 |
| 9 | Манометр показывающий (комплект) | шт | 5 |
| 10 | Швеллер | комп. | 1 |
| 11 | Комплект фитингов (фланцы, отводы, муфты, резьбы, котрогайки, футорки, сгоны) | комп. | 1 |
| 12 | Угол 50 сталь | комп. | 1 |
| 13 | Труба стальная | комп. | 1 |
| 14 | Труба стальная оцинкованная | комп. | 1 |
| 15 | Тепловая изоляция | комп. | 2 |

Таким образом, стоимость оборудования автоматизированного модуля ГВС для одного абонентского ввода составит 410 тыс. руб. с НДС.

Кроме стоимости оборудования необходимо учесть затраты на проектно-сметную документацию, строительно-монтажные и наладочные работы.

В результате стоимость внедрения автоматизированного модуля ГВС для 1 абонентского ввода составит 550 тыс. руб.

Количество абонентских узлов для внедрения модуля ГВС составляет 98 ед., в том числе муниципальные объекты- 11 ед., МКД – 87 ед. для потребителей пгт.Шерегеш. Общие финансовые затраты на перевод системы отопления с открытой на закрытую представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Финансовые затраты на перевод системы отопления с открытой на закрытую

|  |  | Стоимость с НДС, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип модуля ГВС |  | СМР и | ПИР и | Итого | Итого для |
|  | Оборудование |  |  | для 1 | пгт.Шерегеш |
|  |  | ПНР | ПСД |  |  |
|  |  |  |  | абонента |  |
| Автоматизированный | 410 | 90 | 50 | 550 | 39562 |

Объем затрат на оборудование автоматизированного модуля ГВС абонентского ввода по

всем потребителям – 39562 тыс.руб., в том числе на объекты бюджетной сферы – 4312 тыс.руб. ;

многоквартирные дома – 35250 тыс.руб.

Объем затрат на строительно-монтажные работы по всем потребителям – 8820 тыс.руб., в

том числе на объекты бюджетной сферы –990 тыс.руб. ;

Проектные работы по всем потребителям- 4900 тыс.руб., в том числе на объекты бюджетной сферы – 550 тыс.руб.

Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Объем финансирования программы за период 2018-2021 годы составит 39562 тыс. руб. Источник финансирования определяется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

Раздел 6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМЫ ВЫПОНЕНИЯ

ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

Текущее управление и оперативный контроль хода реализации Плана мероприятий осуществляет Администрация Шерегешского городского поселения.

Контроль исполнения плана мероприятий включает:

- периодическую отчетность о выполнении программных мероприятий;

- контроль за эффективным и целевым использованием выделяемых финансовых средств;

- контроль качества реализуемых программных мероприятий.

Ежегодно, в срок до 1 апреля года, следующего за отчётным, Администрация Шерегешского городского поселения  готовит годовой отчёт о ходе реализации плана мероприятий и направляет его в Администрацию Таштагольского муниципального района на бумажном и электронных носителях.

Годовой отчет содержит:

1) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

2) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием

причин) в установленные сроки;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации плана мероприятий;

- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

- информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в план мероприятий;

- оценку эффективности использования бюджетных средств на реализацию плана мероприятий.

- по истечении срока действия плана мероприятий при необходимости вносит предложение о необходимости разработки новых мероприятий.

Раздел 7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

Реализация мероприятий позволит:

- позволит сократить перерасход энергоресурсов, снизить расходы тепла на отопление и ГВС, снизить эксплуатационные затраты и при этом повысить качество теплоснабжения потребителей;

- повысить надежность, безопасность и качество теплоснабжения;

- снизить расходы на подготовку воды для системы теплоснабжения;

- повысить ресурс работы оборудования из-за снижения объема подпиточной воды.

По итогам реализации мероприятий будут снижены объемы работ по химводоподготовке подпиточной воды;

- сократятся потери тепловой энергии при передаче.

Раздел 8	МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

Оценка эффективности реализации плана мероприятий  (ПМ) определяется по уровню достижения целевых индикаторов:

Уровень достижения каждого целевого индикатора ПМ осуществляется по следующей формуле:

Эn = Иф/Ип*100

Эn– уровень достижения n-го целевого индикатора ПМ, %;

Ифn – фактическое значение n-го целевого индикатора МП;

Ипn – плановое значение n-го целевого индикатора ПМ.

По результатам оценки эффективности реализации ПМ могут быть сделаны следующие

выводы:

ПМ реализуется эффективно – в случае, если значение показателя эффективности реализации МП (Э) составляет 100 и более процентов;

ПМ реализуется относительно эффективно – в случае, если значение показателя эффективности реализации МП (Э) составляет от 80 до 100 процентов;

ПМ реализуется неэффективно – в случае, если значение показателя эффективности реализации МП (Э) составляет менее 80 процентов.

Приложение 1

Перечень муниципальных объектов, юридицеских лиц, индивидуальных предпринимателей и жилых домов в пгт.Шерегеш Таштагольского муниципального района

| Наименование потребителя (Абонента) | Адрес | Расчетная тепловая нагрузка ГВС Гкал/час | Источник финансирования | Срок реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальные объекты |
| Детский сад №16 | Ул.Кирова,12а | 0,004 | Источник финансирования определяется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. | 2018-2021г.г. |
| Детский сад №17 «Чебурашка» | Ул. Советская, 4б | 0,072 |  |  |
| Детский сад №17 «Чебурашка» | Ул.Советская,8а | 0,007 |  |  |
| Детский сад №18 «Сказка» | Ул.Гагарина,26а | 0,062 |  |  |
| Детский сад №19 «Колокольчик» | Ул.Советская,12а | 0,058 |  |  |
| Школа №11 / гараж школы | Ул.Советская,4а | 0,191 |  |  |
| МБУ «Централизованная клубная система» | Ул.19 Партсъезда,4а | 0,002 |  | 2019-2021г.г. |
| МБУ «Централизованная клубная система» | Ул.Советская,15а | 0,0001 |  |  |
| ЦГБ г.Таштагола (МБ) Главный корпус/ Поликлинника | Ул.Дзержинского,1 | 0,025 |  |  |
| ИНФО / Хоз.корпус / Гараж | Ул.Дзержинского,1а | 0,026 |  |  |
| Детско-юношеский центр «Часкы» / Центр развития творчества детей и юношества | Ул.Советская,4 | 0,0013 |  |  |
| Юридические лица, индивидуальные предприниматели |
| АО Евразруда | Ул.Кирова,2/1 | 0,032 | Источник финансирования определяется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. | 2020-2021г.г. |
| АО Евразруда | Ул.Советская,1а |  |  |  |
| «ВИО» Продуктовый магазин «Стоп-Кедр» | Ул.Гагарина,1а | 0,001 |  |  |
| «ВИО» Продуктовый магазин | Ул.Дзержинского,16а | 0,0004 |  |  |
| Геш Групп, Отдельно стоящее нежилое здание, ресторан, гостиница «Шория» | Ул.Гагарина,2 | 0,031 |  |  |
| «Шерегеш-благоустройство» Гараж | Ул.Советская, район дома №6, место №2 | 0,003 |  |  |
| «Шерегеш-благоустройство» Гараж | Ул.Гагарина место 1 |  |  |  |
| «Шерегеш-благоустройство» Гараж | Ул.Гагарина место 2 |  | Источник финансирования определяется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. | 2020-2021г.г. |
| ООО «Шерегеш-Сервис» Офис / Гараж | Ул.Гагарина,2а | 0,005 |  |  |
| ООО «Шерегеш-Сервис» Диспетчерская | Ул.Дзержинского,11а | 0,00007 |  |  |
| ШСУ №3 Гаражный бокс | Ул.Гагарина место 15 | 0,001 |  |  |
| ШСУ №3 Гаражный бокс | Ул.Гагарина, место 16 |  |  |  |
| ШСУ №3 Гаражный бокс | Ул.Вокзальная,51а | 0,011 |  |  |
| ИП Ивлев М.Ю. Баня | Ул.Кирова,21 | 0,002 |  |  |
| ИП Мальцева М.В. Нежилое здание | Ул.19 Партсъезда,3 | 0,0004 |  |  |
| ИП Манукян Г.О. Баня | Ул.В.Волошиной,1б | 0,004 |  |  |
| ИП Шукшина Г.А. Баня | Ул.Кирова,18/2 | 0,002 |  |  |
| ИП Мамонтов Е.С. Мастерская | Ул.Первомайская,12а | 0,0003 |  |  |
| Продуктовый магазин «Долина» | Ул.Дзержинского,25а | 0,001 |  |  |
| «Йети Хаус» Административное здание | Ул.Юбилейная,12 | 0,0007 |  |  |
| Родовая община коренного малочисленного народа шорцы «Салый» Баня | Ул.Дзержинского,6а |  |  |  |
| ИП Борисова Е.В Торговый павильон «Клевер» | Ул.Дзержинского,7 ряд 1 место 4 | 0,00004 |  |  |
| ИП Ведмецкая О.А. Медицинский центр | Ул.Юбилейная,11а |  |  |  |
| ИП Герлейн Е.В. Малон бытовых услуг «Виктория» | Ул.Дзержинского,4б | 0,0004 |  |  |
| ИП Голдобин В.В. Гаражный бокс | Ул.Вокзальная,57а |  |  |  |
| ИП Дмитриев С.И. Второй этаж над капитальным гаражом | Ул.Пирогова,24а место 24 | 0,0002 |  |  |
| ИП Захарченко Т.В. Торговый павильон | Ул.Дзержинского,24 строение 2 |  |  |  |
| ИП Идимешева Л.А. Нежилое здание | Ул.Дзержинского,6 место 6 | 0,00003 |  |  |
| ИП Какурин С.А. Баня | Ул.Гагарина район дома №27 |  |  |  |
| ИП Кофанов П.Б. Кафе | Ул.Гагарина,31а | 0,0003 |  |  |
| ИП Кузнецова С.Т. Парикмахерская «Ангелина» | Ул.Советская,7а | 0,0002 |  |  |
| ИП Кузовлева Н.Л. Торговый павильон «Русь» | Ул.Дзержинского,6 место 1 | 0,00001 |  |  |
| ИП Куртегешев А.Н. Стоматологический кабинет | Ул.Советская,6а | 0,0005 | Источник финансирования определяется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. | 2020-2021г.г. |
| ИП Максименко Е.Ю. нежилое здание | Ул.Дзержинского,6 место 7 | 0,00003 |  |  |
| ИП Максимов В.А. Офис | Ул.Гагарина,26б | 0,0001 |  |  |
| ИП Максимов В.А. Мастерская (2этаж над капитальным гаражом) | Ул.Пирогова, место 25 | 0,00009 |  |  |
| ИП Милованов А.В. Баня | Ул.Заречная,9 | 0,005 |  |  |
| ИП Митько В.Е. Вещевой рынок | Ул.Дзержинского,17б | 0,0003 |  |  |
| ИП Митько В.Е. Пристройка к вещевому рынку | Ул.Дзержинского,17б/1 | 0,0003 |  |  |
| ИП Оленев В.А. Баня | Ул.Дзержинского,24-1 | 0,002 |  |  |
| ИП Сарапулова Л.Г. нежилое здание | Ул.Дзержинского,14б | 0,00006 |  |  |
| ИП Тимошенко М.С. Магазин «Прок» | Ул.Гагарина,8а | 0,0003 |  |  |
| ИП Тихонова М.А. Торговый павильон | Ул.Дзержинского,6 место 2 | 0,00002 |  |  |
| ИП Фролов Ю.В. Мастерская (2этаж над капитальным гаражом) | Ул.Пирогова, место 9 | 0,0001 |  |  |
| ИП Хицун О.А. Магазин «Шахтер» | Ул.Советская,3а | 0,0004 |  |  |
| ИП Чамара Д.В. Гостиница «Сибирия» |  | 0,009 |  |  |
| ИП Шуппа Т.И. Магазин «Эдельвейс» | Ул.Дзержинского,8в | 0,0001 |  |  |
| ИП Щептенева Е.С. Аптека | Ул.Дзержинского,13 место 1 | 0,00007 |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |
| МКД | Ул.Гагарина,4 | 0,004 | Источник финансирования определяется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. | 2020-2021г.г. |
| МКД | Ул.Гагарина,4а | 0,025 |  |  |
| МКД | Ул.Гагарина,6 | 0,03 |  |  |
| МКД | Ул.Гагарина,8 | 0,054 |  |  |
| МКД | Ул.Гагарина,10 | 0,034 |  |  |
| МКД | Ул.Гагарина,12 | 0,044 |  |  |
| МКД | Ул.Гагарина,14 | 0,027 |  |  |
| МКД | Ул.Гагарина,16 | 0,034 |  |  |
| МКД | Ул.Гагарина,18 | 0,036 |  |  |
| МКД | Ул.Гагарина,20 | 0,036 |  |  |
| МКД | Ул.Гагарина,22 | 0,037 |  |  |
| МКД | Ул.Гагарина,24 | 0,049 |  |  |
| МКД | Ул.Гагарина,25а | 0,009 |  |  |
| МКД | Ул.Гагарина,26 | 0,03 |  |  |
| МКД | Ул.Гагарина,27 | 0,004 |  |  |
| МКД | Ул.Дзержинского,2 | 0,282 |  |  |
| МКД | Ул.Дзержинского,3 | 0,039 |  |  |
| МКД | Ул.Дзержинского,4 | 0,035 |  |  |
| МКД | Ул.Дзержинского,5 | 0,04 |  |  |
| МКД | Ул.Дзержинского,6 | 0,053 |  |  |
| МКД | Ул.Дзержинского,7 | 0,025 |  |  |
| МКД | Ул.Дзержинского,8 | 0,039 |  |  |
| МКД | Ул.Дзержинского,11 | 0,02 |  |  |
| МКД | Ул.Дзержинского,12 | 0,139 |  |  |
| МКД | Ул.Дзержинского,13 | 0,027 |  |  |
| МКД | Ул.Дзержинского,14 | 0,035 |  |  |
| МКД | Ул.Дзержинского,15 | 0,026 |  |  |
| МКД | Ул.Дзержинского,16 | 0,033 |  |  |
| МКД | Ул.Дзержинского,17 | 0,039 |  |  |
| МКД | Ул.Дзержинского,18 | 0,035 |  |  |
| МКД | Ул.Дзержинского,19 | 0,035 |  |  |
| МКД | Ул.Дзержинского,20 | 0,032 | Источник финансирования определяется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. | 2020-2021г.г. |
| МКД | Ул.Дзержинского,20/1 | 0,042 |  |  |
| МКД | Ул.Дзержинского,21 | 0,027 |  |  |
| МКД | Ул.Дзержинского,21/1 | 0,043 |  |  |
| МКД | Ул.Дзержинского,22 | 0,029 |  |  |
| МКД | Ул.Дзержинского,23 | 0,052 |  |  |
| МКД | Ул.Дзержинского,24 | 0,052 |  |  |
| МКД | Ул.Дзержинского,24б | 0,006 |  |  |
| МКД | Ул.Дзержинского,25 | 0,025 |  |  |
| МКД | Ул.Дзержинского,33 | 0,018 |  |  |
| МКД | Ул.Кирова,1 | 0,008 |  |  |
| МКД | Ул.Кирова,2 | 0,019 |  |  |
| МКД | Ул.Кирова,4 | 0,023 |  |  |
| МКД | Ул.Кирова,5а | 0,01 |  |  |
| МКД | Ул.Кирова,6 | 0,005 |  |  |
| МКД | Ул.Кирова,9 | 0,005 |  |  |
| МКД | Ул.Кирова,10 | 0,001 |  |  |
| МКД | Ул.Кирова,11 | 0,004 |  |  |
| МКД | Ул.Кирова,12 | 0,006 |  |  |
| МКД | Ул.Кирова,13 | 0,0007 |  |  |
| МКД | Ул.Кирова,14 | 0,006 |  |  |
| МКД | Ул.Кирова,17 | 0,0005 |  |  |
| МКД | Ул.Кирова,18 | 0,001 |  |  |
| МКД | Ул.Кирова,19 | 0,001 |  |  |
| МКД | Ул.40 лет Октября,1 | 0,016 |  |  |
| МКД | Ул.40 лет Октября,2 | 0,008 |  |  |
| МКД | Ул.40 лет Октября,4 | 0,005 |  |  |
| МКД | Ул.40 лет Октября,6 | 0,009 |  |  |
| МКД | Ул.40 лет Октября,8 | 0,011 |  |  |
| МКД | Ул.40 лет Октября,10 | 0,009 |  |  |
| МКД | Ул.Первомайская,2 | 0,005 |  |  |
| МКД | Ул.В.Волошиной,1 | 0,001 |  |  |
| МКД | Ул.Советская,1 | 0,009 |  |  |
| МКД | Ул.Советская,2 | 0,013 |  |  |
| МКД | Ул.Советская,3 | 0,025 |  |  |
| МКД | Ул.Советская,5 | 0,035 |  |  |
| МКД | Ул.Советская,6 | 0,045 |  |  |
| МКД | Ул.Советская,7 | 0,015 |  |  |
| МКД | Ул.Советская,8 | 0,038 |  |  |
| МКД | Ул.Советская,9 | 0,006 |  |  |
| МКД | Ул.Советская,10 | 0,007 |  |  |
| МКД | Ул.Советская,11 | 0,007 |  |  |
| МКД | Ул.Советская,12 | 0,009 |  |  |
| МКД | Ул.Советская,13 | 0,008 |  |  |
| МКД | Ул.Советская,14 | 0,01 |  |  |
| МКД | Ул.Советская,15 | 0,13 |  |  |
| МКД | Ул.Советская,16 | 0,2 |  |  |
| МКД | Ул.Юбилейная,5 | 0,037 |  |  |
| МКД | Ул.Юбилейная,7 | 0,032 |  |  |
| МКД | Ул.Юбилейная,9 | 0,027 |  |  |
| МКД | Ул.Юбилейная,11 | 0,05 |  |  |
| МКД | Ул.Заречная,1 | 0,007 |  |  |
| МКД | Ул.Заречная,2 | 0,004 |  |  |
| МКД | Ул.Заречная,3 | 0,004 |  |  |
| МКД | Ул.Заречная,4 | 0,004 |  |  |
| МКД | Ул.Заречная,5 | 0,003 |  |  |
| Индивидуальные жилые дома |
| ИЖД | ул.19 Партсъезда,7 |  | Источник финансирования определяется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. | 2020-2021г.г. |
| ИЖД | ул.40 лет Октября,3а |  |  |  |
| ИЖД | ул.В.Волошиной,1а | 0,0002 |  |  |
| ИЖД | ул.В.Волошиной,1в |  |  |  |
| ИЖД | ул.В.Волошиной,3-1 | 0,0015 |  |  |
| ИЖД | ул.В.Волошиной,3-2 | 0,0002 |  |  |
| ИЖД | ул.В.Волошиной,4 | 0,0005 |  |  |
| ИЖД | ул.В.Волошиной,6-1 | 0,0002 |  |  |
| ИЖД | ул.В.Волошиной,6-2 | 0,0005 |  |  |
| ИЖД | ул.В.Волошиной,7-2 | 0,001 |  |  |
| ИЖД | ул.В.Волошиной,27 | 0,0003 |  |  |
| ИЖД | ул.Кирова,8-1 | 0,0003 |  |  |
| ИЖД | ул.Кирова,8-2 | 0,0005 |  |  |
| ИЖД | ул.Кирова,16-1 | 0,001 |  |  |
| ИЖД | ул.Кирова,16-2 | 0,0002 |  |  |
| ИЖД | ул.Кирова,19-1 | 0,0005 |  |  |
| ИЖД | ул.Кирова,19-2 | 0,0005 |  |  |
| ИЖД | ул.Первомайская,3-1 | 0,0007 |  |  |
| ИЖД | ул.Первомайская,3-2 | 0,002 |  |  |
| ИЖД | ул.Первомайская,4-1 | 0,001 |  |  |
| ИЖД | ул.Первомайская,4-2 | 0,0005 |  |  |
| ИЖД | ул.Первомайская,5-1 | 0,0005 |  |  |
| ИЖД | ул.Первомайская,5-2 | 0,0007 |  |  |
| ИЖД | ул.Первомайская,6-1 | 0,0008 |  |  |
| ИЖД | ул.Первомайская,6-2 | 0,002 | Источник финансирования определяется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. | 2020-2021г.г. |
| ИЖД | ул.Первомайская,7-1 | 0,001 |  |  |
| ИЖД | ул.Первомайская,7-2 | 0,0005 |  |  |
| ИЖД | ул.Первомайская,8-1 | 0,002 |  |  |
| ИЖД | ул.Первомайская,8-2 | 0,0005 |  |  |
| ИЖД | ул.Первомайская,9-1 | 0,0005 |  |  |
| ИЖД | ул.Первомайская,9-2 | 0,0003 |  |  |
| ИЖД | ул.Первомайская,10-1 | 0,0002 |  |  |
| ИЖД | ул.Первомайская,10-2 |  |  |  |
| ИЖД | ул.Первомайская,10б | 0,0003 |  |  |
| ИЖД | ул.Первомайская,10в |  |  |  |
| ИЖД | ул.Первомайская,10г | 0,0003 |  |  |
| ИЖД | ул.Первомайская,10д |  |  |  |
| ИЖД | ул.Дзержинского,3а | 0,009 |  |  |
| ИЖД | ул.Водозаборная,24а |  |  |  |
| ИЖД | ул.Гагарина,3-2 | 0,001 |  |  |
| ИЖД | ул.Гагарина,5-1 | 0,001 |  |  |
| ИЖД | ул.Гагарина,5-2 | 0,001 |  |  |
| ИЖД | ул.Гагарина,7-1 | 0,0003 |  |  |
| ИЖД | ул.Гагарина,7-2 | 0,001 |  |  |
| ИЖД | ул.Гагарина,9-1 | 0,0005 |  |  |
| ИЖД | ул.Гагарина,9-2 | 0,0005 |  |  |
| ИЖД | ул.Гагарина,11-1 | 0,0002 |  |  |
| ИЖД | ул.Гагарина,11-2 | 0,0002 |  |  |
| ИЖД | ул.Гагарина,13-1 | 0,0002 |  |  |
| ИЖД | ул.Гагарина,13-2 | 0,001 |  |  |
| ИЖД | ул.Гагарина,15-1 | 0,0005 |  |  |
| ИЖД | ул.Гагарина,15-2 | 0,005 |  |  |
| ИЖД | ул.Гагарина,17-1 | 0,002 |  |  |
| ИЖД | ул.Гагарина,19-1 | 0,0007 |  |  |
| ИЖД | ул.Гагарина,19-2 |  |  |  |
| ИЖД | ул.Гагарина,21-1 | 0,001 |  |  |
| ИЖД | ул.Гагарина,21-2 |  |  |  |
| ИЖД | ул.Гагарина,23-1 | 0,002 |  |  |
| ИЖД | ул.Гагарина,23-2 | 0,001 | Источник финансирования определяется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. | 2020-2021г.г. |
| ИЖД | ул.Гагарина,25-1 |  |  |  |
| ИЖД | ул.Гагарина,25-2 |  |  |  |
| ИЖД | ул.Гагарина,33-1,2 | 0,0003 |  |  |
| ИЖД | ул.Гагарина,37-1 |  |  |  |
| ИЖД | ул.Гагарина,37-2 |  |  |  |
| ИЖД | ул.Гагарина,37-3 |  |  |  |
| ИЖД | ул.Гагарина,37-4 |  |  |  |
| ИЖД | ул.Гагарина,39-1 | 0,0005 |  |  |
| ИЖД | ул.Гагарина баня |  |  |  |
| ИЖД | ул.Дзержинского,24а-1 | 0,0005 |  |  |
| ИЖД | ул.Дзержинского,24а-2 |  |  |  |
| ИЖД | ул.Дзержинского,26а | 0,0008 |  |  |
| ИЖД | ул.Дзержинского,28 | 0,001 |  |  |
| ИЖД | ул.Дзержинского,29 | 0,0005 |  |  |
| ИЖД | ул.Дзержинского,30в |  |  |  |
| ИЖД | ул.Дзержинского,30г |  |  |  |
| ИЖД | ул.Дзержинского,31 | 0,0005 |  |  |
| ИЖД | ул.Дзержинского,31а-1,2 |  |  |  |
| ИЖД | ул.Дзержинского,32 | 0,001 |  |  |
| ИЖД | ул.Дзержинского,39 |  |  |  |
| ИЖД | ул.Дзержинского,40 |  |  |  |
| ИЖД | ул.Дзержинского,42 |  |  |  |
| ИЖД | ул.Дзержинского,44 |  |  |  |
| ИЖД | ул.Дзержинского,47 |  |  |  |
| ИЖД | ул.Дзержинского,49 |  |  |  |
| ИЖД | ул.Дзержинского,51 |  |  |  |
| ИЖД | ул.Заречная,1б |  |  |  |
| ИЖД | ул.Заречная,4а | 0,0005 |  |  |
| ИЖД | ул.Заречная,4б | 0,0003 |  |  |
| ИЖД | ул.Заречная,4в | 0,0003 |  |  |
| ИЖД | ул.Заречная,5а | 0,0003 | Источник финансирования определяется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. | 2020-2021г.г. |
| ИЖД | ул.Заречная,5в | 0,0003 |  |  |
| ИЖД | ул.Заречная,8 | 0,0003 |  |  |
| ИЖД | ул.Заречная,9 | 0,0003 |  |  |
| ИЖД | ул.Заречная,12 | 0,0005 |  |  |
| ИЖД | ул.Заречная,13 | 0,0005 |  |  |
| ИЖД | ул.Заречная,15 | 0,0003 |  |  |
| ИЖД | ул.Заречная,17 | 0,001 |  |  |
| ИЖД | ул.Лесная,27 | 0,0007 |  |  |
| ИЖД | ул.Лесная,27а |  |  |  |
| ИЖД | ул.Нижняя,1а |  |  |  |
| ИЖД | ул.Пирогова,2а | 0,0003 |  |  |
| ИЖД | ул.Пирогова, место 17 | 0,0003 |  |  |
| ИЖД | ул.Пирогова, место 18 | 0,0003 |  |  |
| ИЖД | пер.Унзасский,2 |  |  |  |
| ИЖД | пер.Унзасский,8 | 0,001 |  |  |
| ИЖД | ул.Юбилейная,1 | 0,0003 |  |  |
| ИЖД | ул.Юбилейная,1а | 0,0008 |  |  |
| ИЖД | ул.Юбилейная,2 | 0,001 |  |  |
| ИЖД | ул.Юбилейная,2а |  |  |  |
| ИЖД | ул.Юбилейная,2б | 0,0003 |  |  |
| ИЖД | ул.Юбилейная,2в | 0,0003 |  |  |
| ИЖД | ул.Юбилейная,3г |  |  |  |
| ИЖД | ул.Юбилейная,4 |  |  |  |
| ИЖД | ул.Юбилейная,6 |  |  |  |
| ИЖД | ул.Юбилейная,6а | 0,0003 |  |  |
| ИЖД | ул.Юбилейная,8 |  |  |  |
| ИЖД | ул.Юбилейная,9а | 0,0003 |  |  |
| ИЖД | ул.Юбилейная,10 |  |  |  |
| ИЖД | ул.Юбилейная,30 |  |  |  |