ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории для выполнения инженерных изысканий и разработки проектно-сметной документации для строительства объекта: «Реконструкция системы водоснабжения СТК «Шерегеш» и МО Шерегешского городского поселения Таштагольского муниципального района Кемеровской области и водоотведения сектора «В»

от « 27 » сентября 2019 г. пгт. Шерегеш

Основания проведения публичных слушаний:

Постановление Администрации Шерегешского городского поселения № 99-п от 27.08.2019г.

Публичные слушания начались 27.08.2019г и окончились 27.09.2019г.

Способ оповещения о публичных слушаниях: На стенде администрации Шерегешского городского поселения и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте администрации Шерегешского городского поселения по адресу www.admsheregesh.my1.ru.

Место и время проведения открытого собрания:

Администрация Шерегешского городского поселения (Таштагольский район, пгт Шерегеш, ул. Гагарина, д. 6), 27.09.2019г. с 09.00 до 10.00.

На собрании присутствовали:

1. Комиссия в составе:

- Сидельникова Наталья Александровна, Главный специалист Администрации Шерегешского городского поселения (секретарь);

- Осинцева Оксана Николаевна, Главный специалист по правовым вопросам Администрации Шерегешского городского поселения;

- Комарова Наталья Анатольевна, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Таштагольского муниципального района.

  - Разработчик: ООО «Стройпроект».

  - Заинтересованные лица в количестве 4 человек согласно листу

регистрации (Приложение № 1 к протоколу).

Предмет публичных слушаний:

Рассмотрение проекта планировки территории и проекту межевания территории для выполнения инженерных изысканий и разработки проектно-сметной документации для строительства объекта: «Реконструкция системы водоснабжения СТК «Шерегеш» и МО Шерегешского городского поселения Таштагольского муниципального района Кемеровской области и водоотведения сектора «В» (далее - Проект).

Порядок проведения публичных слушаний:

1. Выступления:

-Сидельникова Н.А., секретарь комиссии, объяснила цель проекта планировки территории и проекту межевания территории для выполнения инженерных изысканий и разработки проектно-сметной документации для строительства объекта: «Реконструкция системы водоснабжения СТК «Шерегеш» и МО Шерегешского городского поселения Таштагольского муниципального района Кемеровской области и водоотведения сектора «В»;

- Главный инженер ООО «Стройпроект», разработчик проекта, дал пояснения по проекту планировки территории и проекту межевания территории для выполнения инженерных изысканий и разработки проектно-сметной документации для строительства объекта: «Реконструкция системы водоснабжения СТК «Шерегеш» и МО Шерегешского городского поселения Таштагольского муниципального района Кемеровской области и водоотведения сектора «В».

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний.

В соответствии с положениями ст. 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Шерегешского городского поселения № 99-п от 27.08.2019г., комиссией по проведению публичных слушаний по Проекту рассмотрены предложения и замечания, поступившие в период проведения публичных слушаний с 27.08.2019 по 27.09.2019.

Предложения и замечания перечислены в таблице № 1.

Таблица № 1

| № п/п | Ф.И.О. либо название юр лица | Предложение | Учтено/неучтено | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Кузбасская энергосетевая компания» | Проектом предусматривается вынос ЛЭП, попадающей под затопление (около 1 км). Однако, наименование и технические характеристики ЛЭП в проекте отсутствуют. | Учтено |  |
| 2 | ООО «Кузбасская энергосетевая компания» | Проект выполнен без учета фактического расположения электросетевого объекта (сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-6 кВ (двухцепная), от проектируемого ЦРП-6 кВ «Весенняя» до ТП-«4-ключ», пгт. Шерегеш), принадлежащего ООО «КЭнК». ЛЭП проходит по сформированным земельным участкам, находящимся в государственной и муниципальной собственности, предоставленным ООО «КЭнК» администрацией Шерегешского городского поселения и Департаментом лесного комплекса Кемеровской области на основании разрешений на использование земельных участков без предоставления земельного участка и установления сервитута (Приложения №№ 2-6 | Учтено |  |
| 3 | ООО «Кузбасская энергосетевая компания» | В проекте отсутствует технический коридор под весь электросетевой объект по новой схеме электроснабжения. Таким образом, в проекте необходимо предусмотреть данный коридор по земельным участкам, которые должны будут выделены ООО «КЭнК» для дальнейшего оформления правоустанавливающих документов | Учтено |  |
| 4 | ООО «Кузбасская энергосетевая компания» | Фактически протяженность ЛЭП составляет 3,4 км. Таким образом, необходима реконструкция всего электросетевого объекта, а не его части (около 1 км). Согласно ГОСТ 19431 линия электропередачи (ЛЭП) – это электроустановка, состоящая из проводов, кабелей, изолирующих элементов и несущих конструкций, предназначенная для передачи электрической энергии между двумя пунктами энергосистемы. Таким образом, ЛЭП-6 кВ от ЦРП-6 кВ «Весенняя» до ТП-«4-ключ» является неделимым объектом | Учтено |  |

Приложения к протоколу:

Приложение № 1. Лист регистрации участников публичных слушаний (на 1 листе);

Приложение № 2. Копия письма ООО «Кузбасская энергосетевая компания» от 26.09.2019г.  № 2435 (на 2 листах);

Приложение № 1  к протоколу от «___»__________2019г.

Приложение № 2  к протоколу от «___»__________2019г.

|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КУЗБАССКАЯ ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» (ООО "КЭнК") Филиал«Энергосеть г.Таштагола» |
| --- | --- |
| Энергетиков ул., 1, г. Таштагол, 652992 тел. (384-73) 3-03-70 е-mail: tashtagol_energo@mailkenk.ru, ОКПО 67687035, ОГРН 1064205113136, ИНН/КПП 4205109750/425243001 |

| № на № от |  | И.О. Главы Шерегешского городского поселения Зоткину А.П. |
| --- | --- | --- |

О направлении замечаний к проекту планировки и проекту межевания территории

ООО «КЭнК» рассмотрело проект планировки территории и проект межевания территории для выполнения инженерных изысканий и разработки проектно-сметной документации для строительства объекта: «Реконструкция системы водоснабжения СТК «Шерегеш» и МО Шерегешского городского поселения Таштагольского муниципального района Кемеровской области и водоотведения сектора «В» (далее – проект), считает необходимым учесть нижеуказанные замечания при проведении слушаний по утверждению проекта:

- Проектом предусматривается вынос ЛЭП, попадающей под затопление (около 1 км). Однако, наименование и технические характеристики ЛЭП в проекте отсутствуют.

- Проект выполнен без учета фактического расположения электросетевого объекта (сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-6 кВ (двухцепная), от проектируемого ЦРП-6 кВ «Весенняя» до ТП-«4-ключ», пгт. Шерегеш), принадлежащего ООО «КЭнК». ЛЭП проходит по сформированным земельным участкам, находящимся в государственной и муниципальной собственности, предоставленным ООО «КЭнК» администрацией Шерегешского городского поселения и Департаментом лесного комплекса Кемеровской области на основании разрешений на использование земельных участков без предоставления земельного участка и установления сервитута (Приложения №№ 2-6).

- В проекте отсутствует технический коридор под весь электросетевой объект по новой схеме электроснабжения. Таким образом, в проекте необходимо предусмотреть данный коридор по земельным участкам, которые должны будут выделены ООО «КЭнК» для дальнейшего оформления правоустанавливающих документов.

- Фактически протяженность ЛЭП составляет 3,4 км. Таким образом, необходима реконструкция всего электросетевого объекта, а не его части (около 1 км). Согласно ГОСТ 19431 линия электропередачи (ЛЭП) – это электроустановка, состоящая из проводов, кабелей, изолирующих элементов и несущих конструкций, предназначенная для передачи электрической энергии между двумя пунктами энергосистемы. Таким образом, ЛЭП-6 кВ от ЦРП-6 кВ «Весенняя» до ТП-«4-ключ» является неделимым объектом.

На основании вышеизложенного, а также в целях соблюдения прав всех заинтересованных лиц, необходимо учесть вышеуказанные замечания при проведении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта планировки и проекта межевания территории для выполнения инженерных изысканий и разработки проектно-сметной документации для строительства объекта: «Реконструкция системы водоснабжения СТК «Шерегеш» и МО Шерегешского городского поселения Таштагольского муниципального района Кемеровской области и водоотведения сектора «В», возвратить его для доработки и внесения исправлений.

Приложение: 1. Копия акта рабочей комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством (реконструкцией) здания, сооружения от 31.12.2014 на 1 л.

2. Копия распоряжения администрации Шерегешского городского поселения от 16.03.2017 № 142-р на 1 л.

3. Копия распоряжения администрации Шерегешского городского поселения от 16.03.2017 № 149-р на 1 л.

4. Копия распоряжения Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 20.05.2019 № 01-05/50 на 3 л.

5. Копия распоряжения Департамента лесного комплекса Кемеровской области от 20.05.2019 № 01-05/51 на 9 л.

6. Копия распоряжения администрации Шерегешского городского поселения от 12.07.2019 № 535-р на 1 л.

Заместитель главного инженера А.И. Пьянов

Гуражева Татьяна Сергеевна, начальник юридического отдела,

тел. 8(38473)3-29-75, е-mail: gurazheva_ts@mailkenk.ru