РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ШЕРЕГЕШСКОЕ  ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕРЕГЕШСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 24» ноября  2017 года                                                                               № 83 -п

«О внесении изменений в Постановление Администрации Шерегешского городского поселения от 30.04.2014 года №36 «б»-п «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения территории Шерегешского городского поселения Таштагольского района Кемеровской области на 2014 -2024 годы»

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации»,  в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»,   постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

- Внести изменения в Постановление Администрации Шерегешского городского поселения от 30.04.2014 года №36 «б»-п «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения территории Шерегешского городского поселения Таштагольского района Кемеровской области на 2014 -2024 годы» согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.

- Настоящее Постановление обнародовать на информационном стенде в здании администрации Шерегешского городского поселения и разместить на официальном сайте Администрации Шерегешского городского поселения admsheregesh.my1.ru

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания Врио главы  Шерегешского городского поселения.

Врио главы Шерегешского

городского поселения							И.А.Идимешев

Приложение №1

к Постановлению Администрации

Шерегешского городского поселения

№83-п от 24.11.2017 года

Изложить в следующей редакции (изменения выделены жирным шрифтом) Шерегешского городского поселения

Изменение в схемы водоснабжения и водоотведения на территории Шерегешского городского поселения Таштагольского муниципального района на период 2016-2026 гг.

Дополнить пунктами следующего содержания:

- Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения.

- Перечень мероприятий и объемы инвестиций планируемых к освоению в период 2018-2026г.г. приведен в таблице.

Перечень мероприятий

.

| №п/п | Наименование мероприятий | Всего | Объемы инвестиций по годам тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2026 |
| 1 | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства | 860,321 | - | - | - |  |
| 1.1 | Автоматизация контроля уровня в баках холодной воды - п. Шерегеш | 198,771 | 0,0 | 0,0 | 198,771 | - |
| 2 | Модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  | - | - | - |  |
| 2.1 | Замена насосного оборудования ЦНС (Г) 300-360 (п. Шерегеш насосная станция 4 ключ.) | 661,55 | 0,0 | 661,55 | 0,0 | - |

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ системы водоснабжения хоз.питьевой водой Шерегешского городского поселения

| №П/П | Наименование показателей | Ед. изм. | Прогноз 2015 год | План 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Суммарная протяженность | км | 42,8 | 42,8 |
|  | сети |  |  |  |
| 2 | Количество отдельно стоящих насосных станции | шт. | 3 | 3 |
| 3 | Производственная мощность подъема воды * | т.м³ |  |  |
| 3.1. | в сутки | т.м³ | 14 | 14 |
| 3.2. | в год | т.м³ | 5110 | 5110 |
|  | Пропускная способность очистных сооружений * | т.м³ |  |  |
| 4.1. | в сутки | т.м³ | 9,02 | 9,02 |
| 4.2. | в год | т.м³ | 3293,76 | 3293,76 |
| 5 | Производственная мощность сети * | т.м³ |  |  |
| 5.1. | в сутки | т.м³ | 17,7 | 17,7 |
| 5.2. | в год | т.м³ | 6461 | 6461 |
| 6 | Поднято воды, всего | т. м | 1 953,41 | 1 785,88 |
| 7 | Получено со стороны | т. м3 | - | - |
| 8 | Пропущено очистными сооружениями | т. м3 | 1 953,41 | 1 785,88 |
| 9 | Использовано на собственные нужды | т. м3 | 330,092 | 330,092 |
| 10 | Подано в сеть | т. м3 | 1623,321 | 1 455,79 |
| 11 | Неучтенные расходы | т. м3 | 25,47 | 25,47 |
| 12 | Реализовано воды, всего | т.м3 | 1597,851 | 1 430,32 |
| 13 | в т. ч. населению | т. м3 | 395 403 | 333 904,53 |
|  | Бюджетные организации | м3 | 12 574,99 | 12 574,99 |
|  | Прочие организации | м3 | 1189873,01 | 1 083 838,31 |
| 14 | Износ основных производственных фондов | руб. |  |  |
| 15 | Износ основных фондов | % | - | - |
| 16 | Расход электроэнергии на 1 м3поднятой воды | кВт-ч | 3,2 | 3,42 |
| 17 | Численность работников на 1 км сетей | чел. | 0,3 | 0,3 |
| 18 | Численность работников чел/1 тыс. обслуживаемых жителей | чел. |  |  |

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Системы технического               водоснабжения Шерегешского городского поселения

| №п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Прогноз 2015 год | План 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Суммарная протяженность сети | км | 6,20 | 6,20 |
| 2 | Количество отдельно стоящих насосных станций | шт. | 1 | 1 |
| 3 | Производственная мощность подъема воды | т. м³ |  |  |
| 3.1. | в сутки | т. м³ | 3,36 | 3,36 |
| 3.2. | в год | т. м3 | 1226,40 | 1226,40 |
| 4 | Пропускная способность очистных | т. м3 |  |  |
| 4.1. | в сутки | т. м³ | - | - |
| 4.2. | в год | т. м³ | - | - |
| 5 | Производственная мощность сети | т. м3 |  |  |
| 5.1. | в сутки | т. м³ | 2,20 | 2,20 |
| 5.2. | в год | т. м³ | 803,00 | 803,00 |
| 6 | Поднято воды, всего | т. м³ | 1 953,41 | 1 785,88 |
| 7 | Получено со стороны | т. м3 | - | - |
| 8 | Пропущено очистными сооружениями | т. м3 | 1 953,41 | 1 785,88 |
| 9 | Использовано на собственные нужды | т. м3 | 330,092 | 330,092 |
| 10 | Подано в сеть | т. м3 | 1623,321 | 1 455,79 |
| 11 | Неучтенные расходы | т. м3 | 25,47 | 25,47 |
| 12 | Реализовано воды, всего | т.м3 | 1597,851 | 1 430,32 |
|  | в т. ч. населению | м3 | 395403 | 333 904,53 |
|  | Бюджетные организации | м3 | 12 574,99 | 12 574,99 |
|  | Прочие организации | м3 | 1 189 873,01 | 1 083 838,31 |
| 13 | Численность работающих, всего ** из них: | чел. | 40 | 40 |
| 13.1. | Основного технологического персонала, в т.ч. | чел. | 5 | 5 |
|  | - очистки | чел. | - | - |
|  | - ремонтных рабочих | чел. | 2 | 2 |
|  | - подъема | чел. | 3 | 3 |
| 13.2 | Цехового персонала | чел. | 0 | 0 |
| 13.3. | Административного управленческого персонала *** | чел. | 35 | 35 |
| 14 | Балансовая стоимость основных производственных фондов | млн. руб. | - | - |
| 15 | Износ основных фондов | % | - | - |
| 16 | Расход электроэнергии на 1м Поднятой воды | кВт-ч | 1,34 | 1,35 |
| 17 | Численность работников на 1 км сетей | чел. | 0,81 | 0,81 |
| 18 | Численность работников чел/1 тыс.обслуживаемых жителей | чел. |  |  |

Схема водоотведения                                                        Перечень мероприятий и объемы инвестиций, планируемых к освоению в период 2018-2026 г.г. приведен в таблице.

Перечень мероприятий

| №п/п | Наименование мероприятий | Всего | Объемы инвестиций по годам тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2026 |
| 1 | Мероприятия на проведение капитальных ремонтов сетей и сооружений системы водоотведения | 2278,80 | - | - | 456,0 | - | 702,80 | 1 200,0 |
| 1.1 | Реконструкция комплекса очистных сооружений 42:12:0000000:593.Канализационная станция перекачки на 3 агрегата.пгт Шерегеш Таштагольский район ул.Дзержинского (монтаж насосных агрегатов марки СМ 250-200-400б/6 в количестве 3-х комп.) | 456,0 | - | - | 456,0 | - | - | - |
| 1.2 | Реконструкция комплекс очистных сооружений 42:12:0000000:593.Канализационная станция перекачки на 3 агрегата.пгт Шерегеш Таштагольский район ул.Дзержинского (установка частотных преобразователей VC-10-12-200; 0,200кВт; 380В; 3 фазы, IP 54) – 1ед. | 702,80 | - | - | - | - | 702,80 | - |
|  | Установка приборов учёта на приёмных колодцах очистных сооружений г.Таштагол | 120,0 | - | - | - | - | - | 120,0 |
|  | Строительство ограждения территории Очистных сооружений г.Таштагол | 1 000,0 | - | - | - | - | - | 1 000,0 |
|  | Итого | 2278,80 | - | - | 456,0 | - | 702,80 | 1 200,0 |

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ системы водоотведения Шерегешского городского поселения

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Прогноз 2017 год | План 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суммарная протяженность канализационной сети | км | 13,8 | 13,8 |
| 2 | Количество отдельно стоящих насосных станций | шт. | 1 | 1 |
| 3 | Пропускная способность очистных сооружений | т. м3 | - | - |
|  | - в сутки |  | 6,00 | 6,00 |
|  | - в год |  | 2190,00 | 2190,00 |
| 4 | Производственная мощность сети | т. м3 |  |  |
|  | - в сутки |  | 6,00 | 6,00 |
|  | - в год |  | 2190,00 | 2190,00 |
| 5 | Пропущено очистными сооружениями | т. м3 | 846,606 | 710,384 |
| 6 | Объем стоков, принятых в сеть, | т. м3 | 846,606 | 710,384 |
|  | т. ч. населения |  | 505,535 | 477,041 |