**Утверждаю:**

**Глава Шерегешского городского поселения**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Швайгерт В.С.**

***«Изменение в Схему теплоснабжения Шерегешскогогородского поселения Таштагольского муниципального района на период 2016-2030гг.»***

1. **Изложить в следующей редакции (изменения выделены жирным шрифтом):**

Таблица 7.1. Программа развития системы теплоснабжения городского поселения до 2030 года с проиндексированными кап. затратами указанными в ценах соответствующих лет, в тыс.руб.

| Наименование котельной, меро­приятия | | Планируемые действия | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Котельная УПК-5 | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие котельной УПК-5 | | Капитальный ремонт котлов | | Капитальный ремонт котла №6 марки КВТС-20-150П с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **400** | 0 | **13524** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13924 |
| Капитальный ремонт котла №7 марки КВТС-20-150П с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13924 |
| Модернизация котельной | | Демонтаж котла ДКВР 20-13 рег. № 4999. Монтаж котла Е-25-1,4-225КВ (ке-25-1,4-225 кф) второй этап | 0 | 0 | 26288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26288 |
| Замена котла КВТС № 4 на котел Е-25-1.4-225 КВ (КЕ-25-1.4-225 КФ) (УПК № 5 Шерегеш) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19190 | 25567 | 20960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65727 |
|  | | **Проектирование, приобретение и монтаж газоочистного оборудования и сооружений** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **84795** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **84795** |
|  | |  | | **Проектирование, приобретение и монтаж аспирационной системы АГЖУ на тракте топливоподачи** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **12000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **12000** |
| 2. Котельная УПК-6 | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие котельной УПК-6 | Модернизация котельной | | Монтаж котла Е-10-1,4-225КВ (ке-10-1,4-225 кф) УПК-6 п. Шерегеш | | 0 | 0 | 17826 | 14250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32076 |
| Замена котла Е - 10 - 1,4 С (ДКВр 10-13 - ТЛМЗ), №2, рег. № 12565 на котел Е-10-1.4-225 КВ (КЕ - 10-14 - 225 КФ) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53720 |
|  |  | | Строительство оборотного цикла водоснабжения гидрозолоудаления котельной | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12125 |
|  |  | | **Проектирование, приобретение и монтаж аспирационной системы АГЖУ на тракте топливоподачи** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6000** |