КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕРЕГЕШСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «27» декабря 2021 г.								№   207 -п

«Об установлении нормативов сточных вод»

На основании постановления Администрации Таштагольского муниципального района № 1616-п от 16.12.2021 «Об утверждении  нормативов состава сточных вод, принимаемых в централизованные системы  водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом Шерегешского городского поселения, постановляю:

- Утвердить нормативы состава сточных вод, принимаемых в централизованные системы  водоотведения от абонентов, технологически присоединенных к канализационным очистным сооружениям на территории Шерегешского городского поселения согласно приложению.

- Обнародовать постановление на стендах и разместить на официальном сайте администрации Шерегешского городского поселения в сети Интернет.

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

- Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Шерегешского горолдского поселения Куртигешева С.А.

Глава Шерегешского

городского поселения				                        	В.С. Швайгерт

Приложение

к постановлению Администрации

Шерегешского городского поселения

от «27» декабря 2021 № 207-п

«Нормативы состава сточных вод, принимаемых в централизованные системы  водоотведения от абонентов, технологически присоединенных к канализационным очистным сооружениям на территории Шерегешского городского поселения

| № п/п | Наименование веществ | Класс опасности | Лимитиру- ющий показатель | Принимаемый норматив состава сточных вод (по усл. п. 176 ПП 644 из прил 5 ПП 644 Правил ХВСиВО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Реакция среды рН | 4 | токсикол | Уточняется после определения фонового значения в водном объекте, но не более 6,0-9,0 |
| 2 | Аммоний-ион | 4 | токсикол | 0,6090 |
| 3 | Нитрат-ион (по NO3) | 4э | токсикол | 52,2193 |
| 4 | Нитрит-ион (по NO2) | 4э | токсикол | 0,1094 |
| 5 | БПК полн.* | - | не лимит | 4,5181 |
| 6 | Взвешенные вещества | - | не лимит | 85,3960 |
| 7 | Железо | 4 | токсикол | 0,1029 |
| 8 | Сульфат - анион | - | сан-токс | 111,6071 |
| 9 | Сухой остаток | - | не лимит | 3215,4341 |
| 10 | Фосфаты (по фосфору) | 4э | санит | 0,1545 |
| 11 | Хлорид-анион | 4э | сан-токс | 323,9741 |
| 12 | ХПК | - | не лимит | 55,7621 |